АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЬВОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СЕВЕРСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  10.08.2020                                                                                                       №  94

село Львовское

О Об утверждении программы проведения проверки готовности Львовского сельского поселения Северского района к отопительному периоду 2020-2021 годов

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года                № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Львовского сельского поселения Северского района,       п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить программу проведения проверки готовности Львовского сельского поселения Северского района к отопительному периоду                   2020-2021 годов согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Общему отделу администрации Львовского сельского поселения Северского района (Коваль) обнародовать настоящее постановление в специально установленных местах и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Львовского сельского поселения Северского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Львовского сельского поселения

Северского района                                                                            Л.Н. Поворотова

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации Львовского сельского поселения Северского района

от  10.08.2020   №  94

ПРОГРАММА

проведения проверки готовности Львовского сельского поселения Северского района к отопительному периоду 2020-2021 годов

1. Общие положения

1.1. Обеспечение надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства, своевременная и всесторонняя подготовка к отопительному периоду и его организованное проведение, в целях достижения устойчивого тепло-, водо-, электро-, газо- и топливоснабжения потребителей, поддержания необходимых параметров энергоносителей и обеспечения нормативного температурного режима в зданиях с учетом их назначения и платежной дисциплины потребителей жилищно-коммунальных услуг, являются важнейшей задачей органов местного самоуправления, организаций жилищно-коммунального хозяйства.

1.2. Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду проводится в целях исключения влияния температурных и других погодных факторов на надежность их работы, предупреждения сверхнормативного износа и выхода из строя, а также для обеспечения требуемых условий жизнедеятельности населения и режимов функционирования систем коммунальной инфраструктуры и инженерно-технического обеспечения зданий в отопительный период.

1.3. Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду должна обеспечивать:

а) нормативную техническую эксплуатацию объектов жилищно-коммунального хозяйства, соблюдение установленного температурно-влажностного режима в помещениях, санитарно-гигиенических условий проживания населения;

б) максимальную надежность и экономичность работы объектов жилищно-коммунального хозяйства;

в) соблюдение нормативных сроков службы строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения зданий жилищного фонда и социальной сферы, оборудования коммунальных сооружений;

г) рациональное расходование материально-технических средств и топливно-энергетических ресурсов.

1.4. Своевременная и качественная подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду достигается:

а) выполнением должностными лицами требований федерального и краевого законодательства, муниципальных нормативных правовых актов, требований правил, руководств и инструкций по эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства;

б) разработкой и соблюдением проектно-сметной документации на строительство, планов капитального и текущего ремонтов, а также технического обслуживания объектов жилищно-коммунального хозяйства;

в) постоянным контролем за техническим состоянием, проведением всех видов планово-предупредительных осмотров, а также тщательным анализом причин возникновения аварий и неисправностей и определением необходимого объема ремонтно-восстановительных работ;

г) четкой организацией и выполнением ремонтно-восстановительных и наладочных работ в установленные сроки и с требуемым качеством, эффективной системой постановки задач и подведения итогов ремонтно-восстановительных работ;

д) укомплектованием организаций жилищно-коммунального хозяйства, подготовленным эксплуатационным и эксплуатационно-ремонтным персоналом до уровня, обеспечивающего решение возлагаемых задач;

е) материально-техническим обеспечением ремонтно-восстановительных работ, выделением необходимого целевого финансирования на эксплуатационные нужды, капитальный и текущий ремонты фонда, рациональным использованием материальных ресурсов;

ж) выполнением в полном объеме организационно-технических мероприятий перед началом отопительного периода, комплекса проверок и испытаний оборудования на функционирование.

2. Работа комиссии по проверке готовности к отопительному периоду

2.1. Оценка готовности к отопительному периоду источников теплоснабжения, тепловых пунктов, тепловых сетей поселения и в целом теплоснабжающей организации определяется комиссией, утвержденной постановлением администрации Львовского сельского поселения Северского района от 3 июля 2020 года № 82 «Об итогах работы предприятий жилищно-коммунального хозяйства на территории Львовского сельского поселения Северского района в осенне-зимний период 2019-2020 годов и о задачах по подготовке к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов» (далее - Комиссия).

2.2. Администрация Львовского сельского поселения Северского района организует работу комиссии по проверке готовности:

а) к отопительному периоду источников теплоснабжения, тепловых пунктов, тепловых сетей поселения и в целом теплоснабжающей организации;

б) к отопительному периоду объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы;

в) жилищного фонда к приему тепла, коммунальных сооружений к отопительному периоду, укомплектованность аварийных бригад подготовленным и аттестованным персоналом, обеспеченность их аварийным неснижаемым запасом материально-технических ресурсов и ГСМ.

2.3. Работа Комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду, согласно таблицы № 1, в которой указываются:

а) объекты, подлежащие проверке;

б) сроки проведения проверки;

в) документы, проверяемые в ходе проведения проверки.

Таблица № 1

| № п/п | Объекты, подлежащие проверке | Кол-во объектов | Сроки проведения проверки | Документы, проверяемые в ходе проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ООО «ЦУП ЖКХ» | 1 | с 10.09.2020 г. по 27.09.2020 г. | в соответствии с приложением № 1 к настоящей Программе |
| 2. | Бюджетные организации | 6 | с 11.08.2020 г. по 20.08.2020 г. | в соответствии с приложением № 2 к настоящей Программе |
| 3. | Прочие организации | 9 | с 29.08.2020 г. по 30.08.2020 г. |  |

2.3. При проверке Комиссией проверяется выполнение требований проведения проверки готовности Львовского сельского поселения Северского района к отопительному периоду 2020-2021 годов (далее - Программа) согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящей Программе.

2.4. Проверка выполнения теплоснабжающими организациями требований, установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 (далее - Правила), осуществляется Комиссией на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения.

В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных Правилами, Комиссия осуществляет проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

2.5. В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки.

2.6. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - Акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки согласно приложению № 3 к настоящей Программе.

В Акте содержатся следующие выводы Комиссии по итогам проверки:

а) объект проверки готов к отопительному периоду;

б) объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

в) объект проверки не готов к отопительному периоду.

2.7. При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к Акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

2.8. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - Паспорт) составляется по рекомендуемому образцу, согласно приложению № 4 к настоящей Программе и выдается администрацией Львовского сельского поселения Северского района по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания Акта, в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные Комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

2.9. Сроки выдачи паспортов:

а) для потребителей тепловой энергии - не позднее 14 сентября 2020 года;

б) для теплоснабжающих организаций - не позднее 1 октября 2020 года.

2.10. В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в пункте  2.9 настоящей Программы, Комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый Акт.

2.11. Организация, не получившая по объектам проверки Паспорт готовности до даты, установленной в пункте 2.9 настоящей Программы, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к Акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления Комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении Комиссии оформляется повторный Акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи Паспорта в текущий отопительный период.

3. Порядок взаимодействия с комиссией теплоснабжающей организации и потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения

3.1. Теплоснабжающая организация представляет в общий отдел администрации Львовского сельского поселения Северского района информацию по выполнению требований по готовности, указанных в приложении № 1 к настоящей Программе.

Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности, а при необходимости проводит осмотр объектов проверки.

3.2. Потребители тепловой энергии представляют в теплоснабжающую организацию информацию по выполнению требований по готовности, указанных в подпунктах 2, 5, 8 пункта 1 приложения № 2 к настоящей Программе.

Информацию по выполнению требований, указанных в подпунктах 1, 3, 4, 9 и частично подпунктах 10, 15, 17 пункта 1 приложения № 2 к настоящей Программе, потребители предоставляют на рассмотрение по требованию Комиссии самостоятельно в общий отдел.

Теплоснабжающая организация осуществляет допуск в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии потребителей, присутствует при испытаниях оборудования тепловых пунктов на плотность и прочность, при проведении гидропневматической промывки систем теплопотребления теплофикационной водой и проводит осмотр объектов проверки.

Еженедельно по четвергам теплоснабжающая организация предоставляет в общий отдел администрации Львовского сельского поселения Северского района сведения по подготовке объектов к отопительному периоду в виде справки.

Ведущий специалист общего отдела                                                      С.А. Абазян

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Программе проведения проверки готовности Львовского сельского поселения Северского района к отопительному периоду 2020-2021 годов

ТРЕБОВАНИЯ

по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающей организации

1. В целях оценки готовности теплоснабжающей организации к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены в отношении данной организации:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Федеральным законом о теплоснабжении;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

а) укомплектованность указанных служб персоналом;

б) обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой;

в) нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами;

г) первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих ей тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

а) готовность систем приема и разгрузки топлива, топливо приготовления и топливоподачи;

соблюдение водно-химического режима;

б) отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

в) наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

г) наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов (при наличии централизованного теплоснабжения жилых домов);

д) наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

е) проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

ж) выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

з) выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

и) наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими организациями;

13) отсутствие невыполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

2. В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.

3. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающей организации составляется Акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 7, 9 и 10 пункта 1 настоящего Приложения.

Ведущий специалист общего отдела                                                  С.А. Абазян

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Программе проведения проверки готовности Львовского сельского поселения Северского района к отопительному периоду 2020-2021 годов

ТРЕБОВАНИЯ

по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии

1. В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций тепло потребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования тепло потребляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении 3 приказа Министерства энергетики Российской Федерации от     12 марта 2013 год № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».

2. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17 пункта 1 настоящего Приложения.

Ведущий специалист общего отдела                                                     С.А. Абазян

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Программе проведения проверки готовности Львовского сельского поселения Северского района к отопительному периоду 2020-2021 годов

АКТ №______

проверки готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов

с. Львовское                                                                  «____» ___________  2020 г.

Комиссия, образованная _______________________________________________

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

____________________________________________________________________,в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от " ___ " _______  2020 г., утвержденной

____________________________________________________________________

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с " ____ "  __________    2020 г. по " ____ "   __________ 2020 г.                              в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду

____________________________________________________________________

(полное наименование теплоснабжающей организации, в отношении которой

проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1.

2.

3.

…

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: _________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду: ____________________________________________________________

| Председатель комиссии |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заместитель председателя комиссии |  |  |
| Секретарь комиссии |  |  |
| Члены комиссии: |  |  |

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

| "____" _____________ 2020 г. | _______________________________ (подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) теплоснабжающей организации, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду |
| --- | --- |

Ведущий специалист общего отдела                                                      С.А. Абазян

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к Программе проведения проверки готовности Львовского сельского поселения Северского района к отопительному периоду 2020-2021 годов

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов

Выдан

(полное наименование организации, в отношении которой проводилась

проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1.

2.

3.

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от «____» ________ 2020 г. № ______.

| М.П. | ____________________________________ (подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду) |
| --- | --- |

Ведущий специалист общего отдела                                                      С.А. Абазян