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АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЬВОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СЕВЕРСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от    30.07.2019                                                                                                     №   96
село Львовское

О Об утверждении программы проведения проверки готовности Львовского сельского поселения Северского района к отопительному периоду 2019-2020 годов


В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года                      № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Львовского сельского поселения Северского района,            п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить программу проведения проверки готовности Львовского сельского поселения Северского района к отопительному периоду                   2019-2020 годов согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Общему отделу администрации Львовского сельского поселения Северского района (Коваль) обнародовать настоящее постановление в специально установленных местах и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Львовского сельского поселения Северского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.



Глава Львовского сельского поселения
Северского района                                                                            Л.Н. Поворотова
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	ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации Львовского сельского поселения Северского района
от    30.07.2019    №   96




ПРОГРАММА
проведения проверки готовности Львовского сельского поселения Северского района к отопительному периоду        2019-2020 годов

1. Общие положения

1.1. Обеспечение надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства, своевременная и всесторонняя подготовка к отопительному периоду и его организованное проведение, в целях достижения устойчивого тепло-, водо-, электро-, газо- и топливоснабжения потребителей, поддержания необходимых параметров энергоносителей и обеспечения нормативного температурного режима в зданиях с учетом их назначения и платежной дисциплины потребителей жилищно-коммунальных услуг, являются важнейшей задачей органов местного самоуправления, организаций жилищно-коммунального хозяйства.
1.2. Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду проводится в целях исключения влияния температурных и других погодных факторов на надежность их работы, предупреждения сверхнормативного износа и выхода из строя, а также для обеспечения требуемых условий жизнедеятельности населения и режимов функционирования систем коммунальной инфраструктуры и инженерно-технического обеспечения зданий в отопительный период.
1.3. Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду должна обеспечивать:
а) нормативную техническую эксплуатацию объектов жилищно-коммунального хозяйства, соблюдение установленного температурно-влажностного режима в помещениях, санитарно-гигиенических условий проживания населения;
б) максимальную надежность и экономичность работы объектов жилищно-коммунального хозяйства;
в) соблюдение нормативных сроков службы строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения зданий жилищного фонда и социальной сферы, оборудования коммунальных сооружений;
г) рациональное расходование материально-технических средств и топливно-энергетических ресурсов.
1.4. Своевременная и качественная подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду достигается: 
а) выполнением должностными лицами требований федерального и краевого законодательства, муниципальных нормативных правовых актов, требований правил, руководств и инструкций по эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства;
б) разработкой и соблюдением проектно-сметной документации на строительство, планов капитального и текущего ремонтов, а также технического обслуживания объектов жилищно-коммунального хозяйства; 
в) постоянным контролем за техническим состоянием, проведением всех видов планово-предупредительных осмотров, а также тщательным анализом причин возникновения аварий и неисправностей и определением необходимого объема ремонтно-восстановительных работ;
г) четкой организацией и выполнением ремонтно-восстановительных и наладочных работ в установленные сроки и с требуемым качеством, эффективной системой постановки задач и подведения итогов ремонтно-восстановительных работ;
д) укомплектованием организаций жилищно-коммунального хозяйства, подготовленным эксплуатационным и эксплуатационно-ремонтным персоналом до уровня, обеспечивающего решение возлагаемых задач;
е) материально-техническим обеспечением ремонтно-восстановительных работ, выделением необходимого целевого финансирования на эксплуатационные нужды, капитальный и текущий ремонты фонда, рациональным использованием материальных ресурсов;
ж) выполнением в полном объеме организационно-технических мероприятий перед началом отопительного периода, комплекса проверок и испытаний оборудования на функционирование.

2. Работа комиссии по проверке готовности к отопительному периоду

2.1. Оценка готовности к отопительному периоду источников теплоснабжения, тепловых пунктов, тепловых сетей поселения и в целом теплоснабжающей организации определяется комиссией, утвержденной постановлением администрации Львовского сельского поселения Северского района от 11 июля 2019 года № 83 «Об итогах работы предприятий жилищно-коммунального хозяйства на территории Львовского сельского поселения Северского района в осенне-зимний период 2018-2019 годов и о задачах по подготовке к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов» (далее - Комиссия).
2.2. Администрация Львовского сельского поселения Северского района организует работу комиссии по проверке готовности:
а) к отопительному периоду источников теплоснабжения, тепловых пунктов, тепловых сетей поселения и в целом теплоснабжающей организации;
б) к отопительному периоду объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы;
в) жилищного фонда к приему тепла, коммунальных сооружений к отопительному периоду, укомплектованность аварийных бригад подготовленным и аттестованным персоналом, обеспеченность их аварийным неснижаемым запасом материально-технических ресурсов и ГСМ.
2.3. Работа Комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду, согласно таблицы № 1, в которой указываются:
а) объекты, подлежащие проверке;
б) сроки проведения проверки;
в) документы, проверяемые в ходе проведения проверки.
Таблица № 1

	№ п/п
	Объекты, подлежащие проверке
	Количество объектов
	Сроки проведения проверки
	Документы, проверяемые в ходе проверки

	1. 
	ООО «Тепловые сети»
	1
	с 10.09.2019 г. по 27.09.2019 г.
	в соответствии с приложением № 1 к настоящей Программе

	2. 
	Бюджетные организации
	6
	с 01.08.2019 г. по 20.08.2019 г.
	в соответствии с приложением № 2 к настоящей Программе

	3. 
	Прочие организации
	9
	с 29.08.2019 г. по 30.08.2019 г.
	



2.3. При проверке Комиссией проверяется выполнение требований проведения проверки готовности Львовского сельского поселения Северского района к отопительному периоду 2019-2020 годов (далее - Программа) согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящей Программе.
2.4. Проверка выполнения теплоснабжающими организациями требований, установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 (далее - Правила), осуществляется Комиссией на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения. 
В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных Правилами, Комиссия осуществляет проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.
2.5. В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки.
[bookmark: sub_7]2.6. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - Акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, согласно приложению № 3 к настоящей Программе.
В Акте содержатся следующие выводы Комиссии по итогам проверки:
а) объект проверки готов к отопительному периоду;
б) объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;
в) объект проверки не готов к отопительному периоду.
[bookmark: sub_8]2.7. При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к Акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.
[bookmark: sub_9]2.8. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - Паспорт) составляется по рекомендуемому образцу, согласно приложению № 4 к настоящей Программе и выдается администрацией Львовского сельского поселения Северского района по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания Акта, в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные Комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.
2.9. Сроки выдачи паспортов:
а) для потребителей тепловой энергии - не позднее 13 сентября 2019 года;
б) для теплоснабжающих организаций - не позднее 1 октября 2019 года.
[bookmark: sub_11]2.10. В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в пункте  2.9 настоящей Программы, Комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый Акт.
[bookmark: sub_12]2.11. Организация, не получившая по объектам проверки Паспорт готовности до даты, установленной в пункте 2.9 настоящей Программы, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к Акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления Комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении Комиссии оформляется повторный Акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи Паспорта в текущий отопительный период.

3. Порядок взаимодействия с комиссией теплоснабжающей организации и потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения

3.1. Теплоснабжающая организация представляет в общий отдел администрации Львовского сельского поселения Северского района информацию по выполнению требований по готовности, указанных в приложении № 1 к настоящей Программе.
Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности, а при необходимости проводит осмотр объектов проверки.
3.2. Потребители тепловой энергии представляют в теплоснабжающую организацию информацию по выполнению требований по готовности, указанных в подпунктах 2, 5, 8 пункта 1 приложения № 2 к настоящей Программе. 
Информацию по выполнению требований, указанных в подпунктах 1, 3, 4, 9 и частично подпунктах 10, 15, 17 пункта 1 приложения № 2 к настоящей Программе, потребители предоставляют на рассмотрение по требованию Комиссии самостоятельно в общий отдел.
Теплоснабжающая организация осуществляет допуск в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии потребителей, присутствует при испытаниях оборудования тепловых пунктов на плотность и прочность, при проведении гидропневматической промывки систем теплопотребления теплофикационной водой и проводит осмотр объектов проверки.
Еженедельно по четвергам теплоснабжающая организация предоставляет в общий отдел администрации Львовского сельского поселения Северского района сведения по подготовке объектов к отопительному периоду в виде справки.



Ведущий специалист общего отдела 				          И.Б. Бабушкин
















	
	ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Программе проведения проверки готовности Львовского сельского поселения Северского района к отопительному периоду
2019-2020 годов



ТРЕБОВАНИЯ 
[bookmark: sub_13]по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающей организации

1. В целях оценки готовности теплоснабжающей организации к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены в отношении данной организации:
[bookmark: sub_30001]1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Федеральным законом о теплоснабжении;
[bookmark: sub_30002]2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;
[bookmark: sub_30003]3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;
[bookmark: sub_30004]4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;
[bookmark: sub_30005]5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:
а) укомплектованность указанных служб персоналом;
б) обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой;
в) нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами;
г) первичными средствами пожаротушения;
[bookmark: sub_30006]6) проведение наладки принадлежащих ей тепловых сетей;
[bookmark: sub_30007]7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;
[bookmark: sub_30008]8) обеспечение качества теплоносителей;
[bookmark: sub_30009]9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;
[bookmark: sub_30010]10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении;
[bookmark: sub_30011]11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:
а) готовность систем приема и разгрузки топлива, топливо приготовления и топливоподачи;
соблюдение водно-химического режима;
б) отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;
в) наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;
г) наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов (при наличии централизованного теплоснабжения жилых домов);
д) наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;
е) проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;
 ж) выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;
 з) выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;
[bookmark: _GoBack] и) наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;
[bookmark: sub_30012]12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими организациями;
[bookmark: sub_30013]13) отсутствие невыполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;
[bookmark: sub_30014]14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.
[bookmark: sub_14]2. В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.
[bookmark: sub_15]3. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающей организации составляется Акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 7, 9 и 10 пункта 1 настоящего Приложения.



Ведущий специалист общего отдела                                                  И.Б. Бабушкин
	
	ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Программе проведения проверки готовности Львовского сельского поселения Северского района к отопительному периоду
2019-2020 годов




ТРЕБОВАНИЯ 
по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии

[bookmark: sub_16]1. В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены:
[bookmark: sub_30015]1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;
[bookmark: sub_30016]2) проведение промывки оборудования и коммуникаций тепло потребляющих установок;
[bookmark: sub_30017]3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;
[bookmark: sub_30018]4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;
[bookmark: sub_30019]5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;
[bookmark: sub_30020]6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;
[bookmark: sub_30021]7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;
[bookmark: sub_30022]8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;
[bookmark: sub_30023]9) работоспособность защиты систем теплопотребления;
[bookmark: sub_30024]10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;
[bookmark: sub_30025]11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;
[bookmark: sub_30026]12) плотность оборудования тепловых пунктов;
[bookmark: sub_30027]13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;
[bookmark: sub_30028]14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;
[bookmark: sub_30029]15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;
[bookmark: sub_30030]16) проведение испытания оборудования тепло потребляющих установок на плотность и прочность;
[bookmark: sub_30031][bookmark: sub_17]17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении 3 приказа Министерства энергетики Российской Федерации от     12 марта 2013 год № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».
2. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17 пункта 1 настоящего Приложения.



Ведущий специалист общего отдела 				          И.Б. Бабушкин

	
	ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Программе проведения проверки готовности Львовского сельского поселения Северского района к отопительному периоду
2019-2020 годов




АКТ №______
проверки готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов

с. Львовское                                                                    «____» ___________  2019г.


Комиссия, образованная _______________________________________________
                                                                      (форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)
____________________________________________________________________,в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от " ___ " _______  2019 г., утвержденной                
____________________________________________________________________
(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)
с " ____ "  __________    2019 г. по " ____ "   __________ 2019 г.                              в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду
____________________________________________________________________
(полное наименование теплоснабжающей организации, в отношении которой
проводилась проверка готовности к отопительному периоду)
Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:
1. 
2. 
3. 
…
В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: _________________________________________________________.
                                          (готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду: ____________________________________________________________

	Председатель комиссии

	
	

	Заместитель председателя комиссии
	


	Секретарь комиссии         
	
	

	
Члены комиссии:            
	
	

	
	
	



С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

	
"____" _____________ 2019 г.
	 
_______________________________
 (подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) теплоснабжающей организации, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду





Ведущий специалист общего отдела                                                И.Б. Бабушкин






























	
	ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Программе проведения проверки готовности Львовского сельского поселения Северского района к отопительному периоду
2019-2020 годов




ПАСПОРТ
готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов

Выдан 									       			
(полное наименование организации, в отношении которой проводилась
проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:
1. 
2. 
3. 

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от «____» ________ 2019 г. № ______.

	
М.П. 


	
____________________________________
(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)





Ведущий специалист общего отдела                                             И.Б. Бабушкин
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